## Лист1
Bilanţul
intrărilor de energie electrică în zona energetică din partee dreaptă
a Nistrului a Sistemului Energetic a Moldovei pentru reţelele de distribuţie
în aprilie 2018.
Nr |  | D e n u m i r e a | Cantitatea | Note
( kWh )
I. |  | Energia electrică intrată în reţelele de
|  | transport I.S.""Moldelectrica" în TOTAL: | 390792936
inclusiv :
I.1 |  | De la centralele | 45936137
I.2 |  | De la furnizorii exteriori: | 268699697
|  | din Romănia | 0
|  | din Ucraina (pentru malul dreapt) | 80867243
|  | CERS din Moldova | 187832454
II. |  | En. electrică livrată la export in România | 0
II.1 |  | En. electrică primită la hotarul RM cu România | 0
III. |  | En. electrică livrată pentru piaţa internă | 390792936
IV. |  | Energia el. transmisă reţelelor de distribuţie şi Consum.Elig. | 301622833
inclusiv :
IV.1 |  | La frontiera Î.S."Moldelectrica" şi Î.C.S. "RED UF" S.A. | 215763495
IV.2 |  | La frontiera Î.S."Moldelectrica" şi "RED Nord" S.A. si "RED Nord-Vest" S.A. | 78585773
IV.3 |  | S.A."LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" | 6529459
IV.4 |  | LC ENERGIE SRL | 620902
IV.5 |  | MOLDOVATRANSGAZ SRL | 123204
V. |  | Сonsumul tehnologic de en.el. pentru transportul ei prin reţelele pentru piaţa interă | 8170103