## Лист1
Bilanţul
intrărilor de energie electrică în zona energetică din partee dreaptă
a Nistrului a Sistemului Energetic a Moldovei pentru reţelele de distribuţie
în iulie 2018.
Nr |  | D e n u m i r e a | Cantitatea | Note
( kWh )
I. |  | Energia electrică intrată în reţelele de
|  | transport I.S.""Moldelectrica" în TOTAL: | 334943556
inclusiv :
I.1 |  | De la centralele | 19170353
I.2 |  | De la furnizorii exteriori: | 315773203
|  | din Romănia | 0
|  | din Ucraina (pentru malul dreapt) | 94918208
|  | CERS din Moldova | 220854995
II. |  | En. electrică livrată la export in România | 0
II.1 |  | En. electrică primită la hotarul RM cu România | 0
III. |  | En. electrică livrată pentru piaţa internă | 334943556
IV. |  | Energia el. transmisă reţelelor de distribuţie şi Consum.Elig. | 326599440
inclusiv :
IV.1 |  | La frontiera Î.S."Moldelectrica" şi Î.C.S. "RED UF" S.A. | 232604818
IV.2 |  | La frontiera Î.S."Moldelectrica" şi "RED Nord" S.A. | 82073572
IV.3 |  | S.A."LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" | 11145790
IV.4 |  | LC ENERGIE SRL | 760591
IV.5 |  | MOLDOVATRANSGAZ SRL | 14669
V. |  | Сonsumul tehnologic de en.el. pentru transportul ei prin reţelele pentru piaţa interă | 8398707