## Лист1
Bilanţul
intrărilor de energie electrică în zona energetică din partee dreaptă
a Nistrului a Sistemului Energetic a Moldovei pentru reţelele de distribuţie
în septembrie 2018.
Nr |  | D e n u m i r e a | Cantitatea | Note
( kWh )
I. |  | Energia electrică intrată în reţelele de
|  | transport I.S.""Moldelectrica" în TOTAL: | 327068779
inclusiv :
I.1 |  | De la centralele | 14844311
I.2 |  | De la furnizorii exteriori: | 312224468
|  | din Romănia | 0
|  | din Ucraina (pentru malul dreapt) | 88940107
|  | CERS din Moldova | 223284361
II. |  | En. electrică livrată la export in România | 0
II.1 |  | En. electrică primită la hotarul RM cu România | 0
III. |  | En. electrică livrată pentru piaţa internă | 327068779
IV. |  | Energia el. transmisă reţelelor de distribuţie şi Consum.Elig. | 317840769
inclusiv :
IV.1 |  | La frontiera Î.S."Moldelectrica" şi Î.C.S. "RED UF" S.A. | 228710576
IV.2 |  | La frontiera Î.S."Moldelectrica" şi "RED Nord" S.A. | 81460268
IV.3 |  | S.A."LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" | 6930006
IV.4 |  | "LC ENERGIE" SRL | 742946
|  | "FURNIZARE ENERGIE" SRL | 42639
IV.5 |  | "MOLDOVATRANSGAZ" SRL | 13603
V. |  | Сonsumul tehnologic de en.el. pentru transportul ei prin reţelele pentru piaţa interă | 9228010