## Лист1
Bilanţul
intrărilor de energie electrică în zona energetică din partee dreaptă
a Nistrului a Sistemului Energetic a Moldovei pentru reţelele de distribuţie
în ianuarie 2019.
Nr |  | D e n u m i r e a | Cantitatea | Note
( kWh )
I. |  | Energia electrică intrată în reţelele de
|  | transport I.S.""Moldelectrica" în TOTAL: | 406189857
inclusiv :
I.1 |  | De la centralele | 145815718
I.2 |  | De la furnizorii exteriori: | 256979017
|  | din Romănia | 0
|  | din Ucraina (pentru malul dreapt) | 79167674
|  | CERS din Moldova | 177811343
II. |  | En. electrică livrată la export in România | 0
II.1 |  | En. electrică primită la hotarul RM cu România | 0
III. |  | En. electrică livrată pentru piaţa internă | 406189857
IV. |  | Energia el. transmisă reţelelor de distribuţie şi Consum.Elig. | 393545387
inclusiv :
IV.1 |  | La frontiera Î.S."Moldelectrica" şi Î.C.S. "RED UF" S.A. | 282044423
IV.2 |  | La frontiera Î.S."Moldelectrica" şi "RED Nord" S.A. | 100367518
IV.3 |  | S.A."LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" | 508101
IV.4 |  | "LC ENERGIE" SRL | 686199
|  | "FURNIZARE ENERGIE" SRL | 9763005
IV.5 |  | "MOLDOVATRANSGAZ" SRL | 176141
V. |  | Сonsumul tehnologic de en.el. pentru transportul ei prin reţelele pentru piaţa interă | 12644470