## Лист1
Bilanţul
intrărilor de energie electrică în zona energetică din partee dreaptă
a Nistrului a Sistemului Energetic a Moldovei pentru reţelele de distribuţie
în mai 2021.
Nr |  | D e n u m i r e a | Cantitatea | Note
( kWh )
I. |  | Energia electrică intrată în reţelele de
|  | transport I.S.""Moldelectrica" în TOTAL: | 326141059
inclusiv :
I.1 |  | De la centralele | 43005776
I.2 |  | De la furnizorii exteriori: | 283135283
|  | din Romănia | 0
|  | din Ucraina (pentru malul drept) | 25967000
|  | CERS din Moldova | 257168283
II. |  | En. electrică livrată la export in România | 0
II.1 |  | En. electrică primită la hotarul RM cu România | 0
III. |  | En. electrică livrată pentru piaţa internă | 326141059
IV. |  | Energia el. transmisă reţelelor de distribuţie şi Consum.Elig. | 318056361.248
inclusiv :
IV.1 |  | La frontiera Î.S."Moldelectrica" şi Î.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A. | 208097596.129
IV.2 |  | La frontiera Î.S."Moldelectrica" şi "RED Nord" S.A. | 82530616.119
|  | S.A."LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" | 0
|  | "LC ENERGIE" SRL | 13081
|  | "FURNIZARE ENERGIE" SRL | 25797488
|  | "ECOELECTROENERGO" SRL | 523315
|  | "SD Energy Engineering Group" SRL | 1094265
V. |  | Сonsumul tehnologic de en.el. pentru transportul ei prin reţelele pentru piaţa interă | 8084697.752