## Лист1
Bilanţul
intrărilor de energie electrică în zona energetică din partee dreaptă
a Nistrului a Sistemului Energetic a Moldovei pentru reţelele de distribuţie
în iulie 2021.
Nr |  | D e n u m i r e a | Cantitatea | Note
( kWh )
I. |  | Energia electrică intrată în reţelele de
|  | transport I.S. "Moldelectrica" în TOTAL: | 376713432
inclusiv :
I.1 |  | De la centralele | 19560413
I.2 |  | De la furnizorii exteriori: | 357153019
|  | din Romănia | 0
|  | din Ucraina (pentru malul drept) | 39426000
|  | CERS din Moldova | 317727019
II. |  | En. electrică livrată la export in România | 0
II.1 |  | En. electrică primită la hotarul RM cu România | 0
III. |  | En. electrică livrată pentru piaţa internă | 376713432
IV. |  | Energia el. transmisă reţelelor de distribuţie şi Consum.Elig. | 367372240
inclusiv :
IV.1 |  | La frontiera Î.S."Moldelectrica" şi Î.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A. | 239170184
IV.2 |  | La frontiera Î.S."Moldelectrica" şi "RED Nord" S.A. | 86971742
|  | S.A."LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)" | 0
|  | "LC ENERGIE" SRL | 0
|  | "FURNIZARE ENERGIE" SRL | 36531760
|  | "ECOELECTROENERGO" SRL | 747011
|  | "SD Energy Engineering Group" SRL | 1041360
|  | "Siera Solar Systems" SRL | 2910183
V. |  | Сonsumul tehnologic de en.el. pentru transportul ei prin reţelele pentru piaţa interă | 9341192