## Лист1
Bilanţul
intrărilor de energie electrică în zona energetică din partee dreaptă
a Nistrului a Sistemului Energetic a Moldovei pentru reţelele de distribuţie
în martie 2022.
Nr |  | D e n u m i r e a | Cantitatea | Note
( kWh )
I. |  | Energia electrică intrată în reţelele de
|  | transport I.S. "Moldelectrica" în TOTAL: | 419169403
inclusiv :
I.1 |  | De la centralele | 128957720
I.2 |  | De la furnizorii exteriori: | 290211683
din Romănia
|  | din Ucraina (pentru malul drept) | 0
|  | CERS din Moldova | 290211683
II. |  | En. electrică livrată la export in România | 0
II.1 |  | En. electrică primită la hotarul RM cu România | 0
III. |  | En. electrică livrată pentru piaţa internă | 419169403
IV. |  | Energia el. transmisă reţelelor de distribuţie şi Consum.Elig. | 407317980
inclusiv :
IV.1 |  | La frontiera Î.S."Moldelectrica" şi Î.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A. | 297043702
IV.2 |  | La frontiera Î.S."Moldelectrica" şi "RED Nord" S.A. | 110266901
Furnizorii de energie electrice la prețuri nereglamentate
|  | SRL "Sadoveanu" | 7377
V. |  | Сonsumul tehnologic de en.el. pentru transportul ei prin reţelele pentru piaţa interă | 11851423