## Лист1
Таблица 7.
Информация о количестве электроэнергии,
| поступившей в сеть Молдавской энергосистемы |  |  | за 2017 год
№ |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | Отклонение
п\п | Наименование | К-во поставл. | Уд.в. | К-во поставл. | Уд.в. | (-) снижение
|  | эл.эн. |  | эл.эн. |  | (+) прирост
|  | млн.кВт.ч | % | млн.кВт.ч | % | млн.кВт.ч | %
Поступило от:
I. | Электростанций Молд. энергосистемы | 5107.9 | 99.9276 | 4283.4 | 79.0689 | -824.5 | -16.1417
в т.ч.
| Правобережного энергорайона | 750.2 | 14.6764 | 735.2 | 13.5713 | -15 | -1.9995
| -"Termoelectrica" SA (CET-1) | 33.3 | 0.7 | 22.9 | 0.4 | -10.4 | -31.2312
| -"Termoelectrica" SA (CET-2) | 607.3 | 11.9 | 596.4 | 11 | -10.9 | -1.7948
| - AO "CET-Nord" | 54.6 | 1.1 | 48.4 | 0.9 | -6.2 | -11.3553
| - ГП "NHE Costeşti" | 38.6 | 0.75515 | 46.8 | 0.9 | 8.2 | 21.2435
| - Бл. станции сах. заводов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| - Staţia Biogaz (Drochia f/z) | 13.8 | 0.3 | 17.6 | 0.3 | 3.8 | 27.5362
| - Generatoare eoliane (10kV RED N-V) |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | #DIV/0!
| - Mini Generator ."Covoare Lux" SRL | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
| Левобережного энергорайона | 4357.7 | 85.2512 | 3548.2 | 65.4976 | -809.5 | -18.5763
| - ЗАО МГРЭС (отпуск) | 4170.4 | 81.6 | 3315.3 | 61.2 | -855.1 | -20.504
| - Дубоссарская ГЭС (отпуск) | 187.3 | 3.7 | 232.9 | 4.3 | 45.6 | 24.346
II. | Других источников | 3.7 | 0.072384 | 1133.901 | 20.9311 | 1130.201 | 30545.9722
в т.ч.
| - ОЭС Украины | 3.7 | 0.1 | 1133.901 | 20.9 | 1130.201 | 30545.9722
из них
| по линиям связи с Правобер. энерг. район | 284.5853 |  | 1139.7956 |  | 855.2102 | 300.511
| по линиям связи с Левобер. энерг. район | -280.8835 |  | -5.8946 |  | 274.9889 | -97.9014
III. | Всего поступило электроэнергии | 5111.6 | 100 | 5417.301 | 100 | 305.701 | 5.9805
в т.ч.
| - в сеть Правобер. энерг. района | 4097 | 80.151 | 4147.701 | 76.564 | 50.701 | 1.2375
| - в сеть Левобер. энерг. района | 1014.6 | 19.849 | 1269.6 | 23.436 | 255 | 25.1331
IV. | Распределение эл.эн., поступившей:
от ЭнергоКапитала,выработанной на
ЗАО МГРЭС:
| - для Правобер. энерг. района | 3343.1 | 80.1626 | 732.3 | 22.0885 | -2610.8 | -78.0952
de la"Energocom" (pentru malul drept
de la ЗАО "МГРЭС"):
| - для Правобер. энерг. района | 0 | 0 | 1546.3
| - для Левобер. энерг. района | 827.3 | 19.8374 | 1036.7 | 31.2702 | 209.4 | 25.3113
| - для экспорта в Румынию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - для экспорта в ОЭС Украины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из ОЭС Украины
| - для Правобер. энерг. района | 3.7 | 100 | 1133.901 | 100 | 1130.201 | 30545.9722